## Figures ES-1
Comparison of Q1 2020 and Q1 2021 PV cost benchmarks
2020 USD | Residential PV (22 modules) |  | Commercial Rooftop PV (200 kW) |  | Utility One-Axis PV (100 MW)
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
Module | 0.41094 | 0.33413 | 0.41094 | 0.33413 | 0.41094 | 0.33413
Inverter | 0.25344 | 0.26882 | 0.12496 | 0.089108 | 0.052358 | 0.038388
BOS | 0.31623 | 0.32106 | 0.24549 | 0.25097 | 0.19787 | 0.19699
Soft Costs - Labor | 0.18909 | 0.18276 | 0.15007 | 0.14851 | 0.11249 | 0.11069
Soft Costs - Others (PII, Transmission Line, Sales Tax, Overhead, and Profit) | 1.5742 | 1.548 | 0.81043 | 0.73265 | 0.2443 | 0.21244
Total | 2.7439 | 2.6548 | 1.7419 | 1.5554 | 1.018 | 0.89264